附件4

襄阳市市级物业管理示范项目评价标准

（非住宅物业）

| 考评项目 | 标准内容 | 规定 分值 | 评分 标准 | 县（市、区）评分值 | 市评 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础管理服务 |  | 24 |  |  |  |
| 物业项目资料 | 1.竣工总平面图，单体建筑、结构、设备竣工图，配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料； | 1 | 缺一项扣0.2分 |  |  |
|  | 2.共用设施设备清单及其安装、使用和维护保养等技术资料； |  |  |  |  |
|  | 3.供水、供电、供气、供热、通信、有线电视等准许使用文件； |  |  |  |  |
|  | 4.物业质量保修文件和物业使用说明文件； |  |  |  |  |
|  | 5.物业管理区域划分证明。 |  |  |  |  |
| 承接查验手续 | 1.有共用部位、共用设施设备查验记录； | 2 | 缺一项扣0.5分 |  |  |
|  | 2.共用部位、共用设施设备交接记录； |  |  |  |  |
|  | 3.签订物业承接查验协议； |  |  |  |  |
|  | 4.有物业承接查验备案证明。 |  |  |  |  |
| 管理规约制度 | 1.物业为多业主所有的，制定（临时）管理规约和业主大会议事规则；物业为单一业主所有的，制定使用人（租户）管理制度； | 2 | 缺一项扣0.5分 |  |  |
|  | 2.临时管理规约经业主书面承诺遵守，管理规约和业主大会议事规则经业主大会表决通过；使用人（租户）管理制度符合法律法规的规定以及租赁合同的约定。 |  |  |  |  |
| 物业服务合同 | 1.物业为多业主所有的，未成立业主大会的，签订前期物业服务合同，成立业主大会的，签订物业服务合同；物业为单一业主所有的，签订物业服务合同，物业出租使用的，租赁合同中应有物业管理的相关约定； | 2 | 缺一项扣0.5分 |  |  |
|  | 2.（前期）物业服务合同符合法律法规的规定，租赁合同中物业管理的约定应当与物业服务合同一致，无侵害业主及使用人合法权益的内容。 |  |  |  |  |
| 维修更新和改造费用保障 | 物业为多业主所有的，应当协助并配合业主建立专项维修资金相关制度。 | 1 | 不符合扣1分 |  |  |
| 管理服务制度 | 1.人力资源管理制度； | 2 | 缺一项扣0.2分 |  |  |
|  | 2.财务管理制度； |  |  |  |  |
|  | 3.合同管理制度； |  |  |  |  |
|  | 4.房屋维修养护管理制度； |  |  |  |  |
|  | 5.设施设备维修养护管理制度； |  |  |  |  |
|  | 6.秩序维护管理制度； |  |  |  |  |
|  | 7.环境清洁管理制度； |  |  |  |  |
|  | 8.园林绿化管理制度； |  |  |  |  |
|  | 9.收费管理制度； |  |  |  |  |
|  | 10.客户关系管理制度。 |  |  |  |  |
| 党建、社区文化建设 | 1.党建、社区文化建设有计划，有方案，有措施，有成效； | 2 | 一项不符合扣0.4分 |  |  |
|  | 2.采用书面资料、宣传栏、网络等方式培养住户的公共道德意识和良好生活习惯； |  |  |  |  |
|  | 3.每年开展二次以上的党建、文体娱乐活动，营造和谐的社区氛围； |  |  |  |  |
|  | 4.积极组织和参与社区志愿活动，开展社区精神文明建设； |  |  |  |  |
|  | 5.已建立“三方联动 多元共治”机制。 |  |  |  |  |
| 档案管理 | 1.房屋设施设备日常维修养护档案实现动态监管； | 1 | 一项不符合扣0.2分 |  |  |
|  | 2.业主信息档案实现动态管理； |  |  |  |  |
|  | 3.档案分类规范，查阅方便； |  |  |  |  |
|  | 4.档案使用登记手续完备； |  |  |  |  |
|  | 5.档案存放环境符合规定条件。 |  |  |  |  |
| 突发事件应急机制 | 1.制定消防、电梯、给排水、供配电等共用设施设备事故应急预案； | 3 | 一项不符合扣1分 |  |  |
|  | 2.制定自然灾害、公共卫生、治安、交通等方面突发事件的配合性应急预案。严格落实政府对“疫情”防控的相关措施； |  |  |  |  |
|  | 3.应急预案定期演练，并有相应记录。 |  |  |  |  |
| 员工培训和企业形象 | 1.建立企业员工培训体系，根据不同岗位特点制定并落实员工分类培训计划； | 3 | 第1项不符合扣1分，第2、3、4、5项不符合各扣0.5分 |  |  |
|  | 2.专业岗位操作人员按规定持有专业岗位证书（包括消防监控人员、电梯维修人员、高低压电工等）； |  |  |  |  |
|  | 3.不同岗位服务人员分类统一着装，佩戴工作标志； |  |  |  |  |
|  | 4.服务人员态度热情耐心，举止文明礼貌，解答问题及时准确； |  |  |  |  |
|  | 5.企业标识标牌体系完善，业主手册、服务指南等客户服务资料简明实用。 |  |  |  |  |
| 客户服务管理 | 1.设立物业服务中心，公示物业服务企业营业执照、服务内容和标准、收费依据和标准、项目负责人照片及资格证书、服务电话； | 3 | 一项不符合扣0.5分 |  |  |
|  | 2.有专人负责接待客户来访，24小时受理客户信息； |  |  |  |  |
|  | 3.客服接待人员值班记录及时，客户信息处理记录完整，按月进行统计分析； |  |  |  |  |
|  | 4.有客户回访制度和记录，投诉处理及时率100%，并按月进行统计分析； |  |  |  |  |
|  | 5.物业服务收费明码标价，实行物业服务费酬金制的，每年不少于一次公布物业服务资金的收支情况； |  |  |  |  |
|  | 6.利用共用部位、共用设施设备经营的，应当征得业主的同意，并定期公布收益情况。 |  |  |  |  |
| 沟通报告机制 | 1.对住户违反治安、消防、环保、房屋装饰装修和使用等方面法律、法规规定的行为，及时进行劝阻，并向有关行政部门报告； | 2 | 一项不符合扣1分 |  |  |
|  | 2.主动与物业所在地的房地产行政主管部门、街道办事处（乡镇人民政府）、公安派出所、居民委员会联络，积极听取业主委员会、业主和使用人对物业服务的意见和建议，主动接受业主委员会、业主和使用人的监督。 |  |  |  |  |
| 二、物业共用部位管理 |  | 11 |  |  |  |
| 标识系统和维保资料 | 1.物业区域内交通标志、引导指示牌和平面示意图规范清晰； | 2 | 一项不符合扣0.5分，一处不符合扣0.2分 |  |  |
|  | 2.组团、栋号、楼层、房号以及配套设施标志规范清晰； |  |  |  |  |
|  | 3.物业区域明显位置设置入驻单位（职能部门）名录牌； |  |  |  |  |
|  | 4.物业维修、保养记录完整。 |  |  |  |  |
| 共用部位使用管理 | 1.共用场地、部位符合规划要求，无违章搭建现象； | 1 | 一项不符合扣0.5分 |  |  |
|  | 2.物业共用部位使用符合建筑设计要求，无擅自改变用途现象。 |  |  |  |  |
| 物业外观状况 | 1.房屋外观完好、整洁，无渗水现象； | 2 | 一项不符合扣0.5分，一处不符合扣0.2分 |  |  |
|  | 2.房屋外部无破损、脱落、污迹、乱贴、乱涂、乱画和乱挂； |  |  |  |  |
|  | 3.定期巡检外墙，及时消除安全隐患，建材贴面无脱落，涂料墙面无污染，玻璃幕墙无破坏； |  |  |  |  |
|  | 4.外墙清洗或粉刷按合同和计划组织实施、记录完整。 |  |  |  |  |
| 室外附加设施管理 | 1.制定并实施室外附加设施统一、规范的安装标准和管理制度； | 2 | 一项不符合扣0.5分，一处不符合扣0.2分 |  |  |
|  | 2.室外招牌、广告牌、夜景灯等设施按规定办理报批，手续齐全，色彩风格统一； |  |  |  |  |
|  | 3.空调安装位置统一，管线整齐，冷凝水集中排放； |  |  |  |  |
|  | 4.定期巡视检查，发现安全隐患，及时告知或劝阻业主及相关当事人，并采取相应防范措施。 |  |  |  |  |
| 装饰装修管理 | 1.按相关规定审核客户装饰装修方案，特殊场所装饰装修方案 须经消防部门核准； | 3 | 一项不符合扣0.5分，一处不符合扣0.2分 |  |  |
|  | 2.签订装饰装修管理服务协议，办理装修施工批准手续； |  |  |  |  |
|  | 3.书面告知业主及施工单位装饰装修的禁止行为和注意事项， 并在装修现场公示，装修现场的消防及安全防范措施得当； |  |  |  |  |
|  | 4.装修人员出入和装修施工时间有效控制，装修垃圾定点堆放，定时清运； |  |  |  |  |
|  | 5.专人每日巡视检查装修现场，及时劝阻和制止装修违规行为，制止无效的，书面报告业主委员会及有关部门； |  |  |  |  |
|  | 6.装修验收手续完备，装修档案保存完整。 |  |  |  |  |
| 日常巡视、检查与管理 | 1.每日巡查天台、楼梯、通道、窗户等共用部位，发现损坏，及时维修养护并做好记录； | 1 | 一项不符合扣1分，一处不符合扣0.2分 |  |  |
|  | 2.门窗无破损，楼梯、通道以及屋面无乱堆乱放现象，屋面防水性能良好，进出有监管措施。 |  |  |  |  |
| 三、共用设施设备运行、维修和养护 |  | 29 |  |  |  |
| 共用设施设备管理和运行状况 | 1.设施设备专业管理人员配置合理，岗位责任明确； | 4 | 一项不符合扣0.5分 |  |  |
|  | 2.建立设施设备总账、台账、设备卡，设施设备标志齐全、规范； |  |  |  |  |
|  | 3.设施设备运行、维护、保养和检查等管理制度健全； |  |  |  |  |
|  | 4.制定并实施日常设施设备检修、巡视、保养、紧急情况处理等制度； |  |  |  |  |
|  | 5.制定并实施年、季、月度设施设备维护、保养计划； |  |  |  |  |
|  | 6.操作人员熟练掌握、严格执行设施设备操作规程及保养规范； |  |  |  |  |
|  | 7.选聘符合国家规定条件的专项服务单位，签订专业、规范的外包服务合同； |  |  |  |  |
|  | 8.制定并实施外包服务合同全程监管制度。 |  |  |  |  |
| 室外共用管线、管道和道路管理 | 1.室外共用管线统一入地或入公共管道，整齐有序，无架空管线； | 2 | 一项不符合扣0.5分，一处不符合扣0.2分 |  |  |
|  | 2.排水排污管道通畅； |  |  |  |  |
|  | 3.雨水井、化粪池定期巡检、疏通与清掏，无堵塞、外溢现象； |  |  |  |  |
|  | 4.道路通畅，路面整洁平整，路面井盖无缺损、无丢失，井盖表面标志清晰。 |  |  |  |  |
| 设备机房管理 | 1.设备系统图、操作规程、岗位责任制度、应急预案流程图、特种作业人员资格证书等齐全，张贴于机房明显位置； | 3 | 一项不符合扣0.5分，一处不符合扣0.2 |  |  |
|  | 2.值班及非工作人员进出管理制度完善、记录完整； |  |  |  |  |
|  | 3.设备管线标志清晰，仪器仪表运行正常、数据准确； |  |  |  |  |
|  | 4.机房整洁、无渗漏、无积水、无杂物堆放，设备表面无积尘、无锈蚀； |  |  |  |  |
|  | 5.防鼠板、防鼠网材质及规格，防鼠药物投放等符合规范要求； |  |  |  |  |
|  | 6.设备噪声符合规范要求，有环境要求的设备机房，温、湿度在规定范围内。 |  |  |  |  |
| 库房管理 | 1.建立并实施维修工具、备品、备件采购、存放、出入库和报废管理制度； | 1 | 一项不符合扣0.5分，一处不符合扣0.2分 |  |  |
|  | 2.对危险品、化学品等特殊备品、备件单独存放，并定期检查。 |  |  |  |  |
| 供电系统管理 | 1.管理制度与措施符合专业要求，执行严格，设备编号有序，运行、维修、保养、巡检记录完整； | 3 | 一项不符合扣0.5分，一处不符合扣0.2分 |  |  |
|  | 2.停、送电严格执行操作制度； |  |  |  |  |
|  | 3.变配电室安全警示牌配置齐全； |  |  |  |  |
|  | 4.高压供电检修检验和安全防护用具配置齐全，年检合格； |  |  |  |  |
|  | 5.后备电源设备定期检测，能够随时启用； |  |  |  |  |
|  | 6.公共照明正常，重要设备编号有序。 |  |  |  |  |
| 弱电系统管理 | 1.系统设备配置齐全、运行正常、现场测试符合要求； | 2 | 一项不符合扣0.5分，一处不符合扣0.2分 |  |  |
|  | 2.系统及子系统运行、维修、保养、巡检计划周全、记录完整； |  |  |  |  |
|  | 3.楼宇智能化（消防、安防等）中央控制室实行24小时专人值 班，图像、数据、记录清晰完整，并按规定保存备查； |  |  |  |  |
|  | 4.值班人员熟练掌握中控系统工作原理和操作规程，对于系统显示的设备故障和突发事件，能够及时报告报警并作好记录。 |  |  |  |  |
| 电梯系统管理 | 1.准用（合格）证、年检证明、紧急电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置； | 3 | 一项不符合扣0.5分，一处不符合扣0.2分 |  |  |
|  | 2.电梯维修保养合同规范，维保单位的条件符合规定； |  |  |  |  |
|  | 3.电梯机房通风、照明情况良好，配有平层标志线，专业工具齐全； |  |  |  |  |
|  | 4.电梯轿厢、井道内保持清洁，轿厢广告设置有序，无乱贴、乱画； |  |  |  |  |
|  | 5.电梯运行平稳，维修、保养、检修记录完整； |  |  |  |  |
|  | 6.电梯按合同约定时间运行，出现故障或险情，维修人员接到 报修后20分钟内到达现场。 |  |  |  |  |
| 给排水系统管理 | 1.二次供水水质定期检测，符合卫生标准； | 3 | 一项不符合扣0.5分，一处不符合扣0.2分 |  |  |
|  | 2.供水及中水系统设备完好、运行正常，日检查和月、季、年保养制度完善； |  |  |  |  |
|  | 3.排水系统通畅，汛期道路、地下室、设备室及地下车库无积 水和浸泡现象； |  |  |  |  |
|  | 4.水箱加盖双锁，周边无污染源，定期清洗、消毒，检查记录完整； |  |  |  |  |
|  | 5.水泵、阀门、管网等设备名称、流向、运行状态标志清晰，无锈蚀、无跑冒滴漏、无污染； |  |  |  |  |
|  | 6.临时停水事先通知客户，并实施应急供水方案。 |  |  |  |  |
| 避雷系统管理 | 1.配置避雷设施位置平面图； | 1 | 一项不符合扣0.5分 |  |  |
|  | 2.避雷设施定期检查、维护，记录完整。 |  |  |  |  |
| 消防系统管理 | 1.设施设置平面图、火警疏散示意图按幢设置在楼层明显位置； | 4 | 一项不符合扣0.5分，一处不符合扣0.2分 |  |  |
|  | 2.消防监控系统运行良好，自动和手动火灾报警设施启动正常； |  |  |  |  |
|  | 3.消防自动喷淋灭火系统、气体灭火系统能够正常启用； |  |  |  |  |
|  | 4.消防正压送风、防排烟系统能够正常启用； |  |  |  |  |
|  | 5.消火栓柜、防火卷帘、防火门、灭火器、疏散指示灯、应急灯及应急工具等消防设施设备完好，并定期组织检验、保养； |  |  |  |  |
|  | 6.消防水泵、管网、闸门等设备运行正常，测试、维修、保养记录完整； |  |  |  |  |
|  | 7.安全疏散通道畅通，疏散标志和示意图设置合理、醒目； |  |  |  |  |
|  | 8.区域消防通道畅通，无杂物堆放，无违章占用，如有微型消防站各类器材保持随时可使用。 |  |  |  |  |
| 空调系统管理 | 1.空调系统运行正常，水质符合标准； | 3 | 一项不符合扣0.5分，一处不符合扣0.2分 |  |  |
|  | 2.冷却塔运行正常，噪声符合规范要求； |  |  |  |  |
|  | 3.空调管道、阀件及仪表完好，无跑、冒、滴、漏现象； |  |  |  |  |
|  | 4.空调系统日常巡查、维修、养护工作符合技术规范要求； |  |  |  |  |
|  | 5.新风、送排风系统运行正常，消毒管道和过滤装置定期清洗，符合规范要求； |  |  |  |  |
|  | 6.空调系统出现故障，维护人员接到报修后20分钟内到达现场 检修。 |  |  |  |  |
| 四、公共秩序维护 |  | 12 |  |  |  |
| 秩序维护管理 | 1.制定符合项目特点的秩序维护方案； | 5 | 一项不符合扣1分，一处不符合扣0.2分 |  |  |
|  | 2.秩序维护人员配置合理，岗位责任明确，巡更路线清晰； |  |  |  |  |
|  | 3.监控设施和门禁系统运行良好，监控记录保存符合规定要求； |  |  |  |  |
|  | 4.安全监控室及主出入口实行24小时值班，对外来人员、车辆和物品进出实行管理； |  |  |  |  |
|  | 5.安全标志设置合理，对可能危及人身安全的地点和设施设备，有明显警示标志和防范措施。 |  |  |  |  |
| 交通秩序管理 | 1.公示停车场管理规定、停车收费标准和紧急联系电话； | 4 | 一项不符合扣0.5分，一处不符合扣0.2分，如发现单元楼内非机动车充电或其他临时接线飞线充电的扣2分 |  |  |
|  | 2.停车场、停车位标志规范、清晰，车辆行驶路线设置合理、路线清晰； |  |  |  |  |
|  | 3.固定停放车辆签订停车服务协议，明确相关权利义务； |  |  |  |  |
|  | 4.车辆进出发出入证，登记及时，记录完整； |  |  |  |  |
|  | 5.车辆进出道闸、立体停车设施运行良好，维修养护及时； |  |  |  |  |
|  | 6.机动、非机动车辆停放有序、无乱停乱放现象，设有集中充电设施； |  |  |  |  |
|  | 7.停车场、库定时巡视检查，高峰时进行车辆秩序引导； |  |  |  |  |
|  | 8.发现交通堵塞及时疏导，发生交通事故及时报告有关部门。 |  |  |  |  |
| 消防安全管理 | 1.制定消防安全制度，消防安全操作规程； | 3 | 一项不符合扣0.5分，一处不符合扣0.2分 |  |  |
|  | 2.实行消防安全责任制，明确消防安全责任人； |  |  |  |  |
|  | 3.消防应急广播正常，随时可用。 |  |  |  |  |
|  | 4.消防安全定期巡视检查，消防安全隐患及时整改； |  |  |  |  |
|  | 5.定期开展消防安全宣传，进行消防知识培训； |  |  |  |  |
|  | 6.消防演练每年不少于两次，积极动员业主及使用人参与。 |  |  |  |  |
| 五、环境管理服务 |  | 12 |  |  |  |
| 保洁服务 | 1.制定符合项目特点的保洁服务方案； | 8 | 一项不符合扣1分，一处不符合扣0.2分，如在疫情期间未消杀或无消杀记录的扣2分 |  |  |
|  | 2.保洁人员配置合理，责任区域明确； |  |  |  |  |
|  | 3.制定并严格执行保洁用品、范围、流程、频次、效果及评价等服务标准； |  |  |  |  |
|  | 4.垃圾实行分类管理，工业废料及医疗垃圾等严格按照有关规定处理； |  |  |  |  |
|  | 5.保洁设施设备配置合理，工具台账完善，定期对保洁设施设备进行卫生消毒； |  |  |  |  |
|  | 6.管理区域内道路、绿地、停车场等公共场地无纸屑、烟头、塑料袋等废弃物； |  |  |  |  |
|  | 7.及时清理公共场地、道路的积雪、积水，物业共用部位及共用设施设备保持清洁； |  |  |  |  |
|  | 8.防治鼠害、虫害等有计划，有措施，有记录。 |  |  |  |  |
| 绿化养护管理 | 1.绿化养护人员配置合理，责任区域明确； | 4 | 一项不符合扣0.5分，一处不符合扣0.2分 |  |  |
|  | 2.制定并落实绿化养护计划； |  |  |  |  |
|  | 3.绿化图纸、苗木清单等资料齐全，设备、工具台帐完善； |  |  |  |  |
|  | 4.醒目处设置爱护绿化提示标志，重点树木品种实行标牌管理； |  |  |  |  |
|  | 5.定期组织浇灌、施肥、松土和喷药，提前做好防涝和防冻工作； |  |  |  |  |
|  | 6.各类乔、灌、草等植物长势良好，修剪整齐美观，无折损，无病虫害、斑秃现象； |  |  |  |  |
|  | 7.绿地无破坏、践踏、占用现象，树木无悬挂物及晾晒物品； |  |  |  |  |
|  | 8.室内租摆绿植定期养护、适时更换。 |  |  |  |  |
| 六、创新、效益与业主评价 |  | 12 |  |  |  |
| 服务创新 | 1.建立并运行计算机辅助管理系统，运用社区网络、智能技术等信息化手段及其最新科技成果开展管理服务工作； | 5 | 一项不符合扣1分 |  |  |
|  | 2.建立并运行服务质量管理控制 系统，运用先进管理工具实施物业服务全过程管控； |  |  |  |  |
|  | 3.制定并实施节能减排计划和方案，运用技术改造和管理创新 等手段节约公用能源资源消耗，减少污染物排放； |  |  |  |  |
|  | 4.根据本项目的特点和物业服务合同的约定，制定并实施符合公共活动需要的便捷高效的安全、保密和防干扰制度，最大限度地满足客户的需求； |  |  |  |  |
|  | 5.建立并推行新型商业模式，通过提供物业资产经营管理服务以及会议接待服务、后勤配套服务等方式，最大限度地实现客户的价值。 |  |  |  |  |
| 经营效益 | 1.物业服务费收缴率达95%以上； | 2 | 一项不符合扣1分 |  |  |
|  | 2.项目两个年度以上持续盈利，经营状况良好。 |  |  |  |  |
| 客户满意 | 1.根据本项目的特点，针对业主、租户、使用人、访客等不同的客户群体分别制定并实施不同的服务、沟通和评价体系； | 5 | 一项不符合扣1分 |  |  |
|  | 2.每年至少开展一次客户满意率调查，调查覆盖率不低于80%， 具备条件的，可邀请第三方机构开展客户满意度测评； |  |  |  |  |
|  | 3.客户满意率应达95%以上； |  |  |  |  |
|  | 4.满意率调查和满意度测评的内容应涵盖本标准的内容及物业 服务合同的约定； |  |  |  |  |
|  | 5.调查和测评结果有书面报告并向客户公示，调查和测评发现 的问题持续改进，改进结果向客户公示。 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |